## Лист1
Объявление № 20от 13.11.2019 г.( ИМН)
Коммунальное государственное предприятие "Рудненская городская поликлиника УЗАКО объявляет о проведении закупа лекарственных средств ,медицинских изделий и фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования"
Наименование и адрес заказчика и организатора: КГП "Рудненская городская поликлиника" УЗАКО ,Костанайская область, г. Рудный, ул. 50 лет Октября 102а
Лот№ | Международное непатентованное название/халықаралық патенттелмеген атауы | Техническая спецификация товара | Единица измерения /өлшем бірлігі | Объем закупа/Сатып алу көлемі | Цена/Бағы | Сумма выделенная для закупа по каждому товару( тенге)/ Сатып алуға бөлінген сома, әр тауар бойынша( теңге) | Место поставки/ Жеткізу орны | Сроки и условия поставки/ Жеткізу мерзімі мен шарттары | Место представления (приема) документов/ Орын беру (қабылдау) құжаттарды | Окончательный срок подачи ценовых предложений/ Баға ұсыныстарын соңғы тапсыру мерзімі | Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями/ Күні, уақыты және орны: баға ұсыныстары бар конверттерді ашу
1 | «Установка для ультразвуковой механизированной предстерилизационной очистки инструментов» | 1)Сетевое питание:220 (±10%)В или 230(-10%;+6%)В,50Гц. 2)Потребляемая мощность: не более 200ВА. 3)Рабочая ультразвуковая частота (22)_(-1.6)^(+1.7)кГц. 4)Диапазон излучаемой акустической мощности от 75Вт до 110Вт. 5)Диапазон устанавливаемых временных интервалов обработки от 1 до 20 мин с интервалом установки 1 мин. 6)Габаритные размеры установки с учетом подставки установки рабочей ванны перед подставкой, не более (530×700×500)мм 7)Полезный объём -10литров. 8)Масса установки с учетом рабочей ванны с отражателем и подставки -13,3±1,33кг 9)Условия эксплуатации установки :температура окружающего воздуха от +10С до+35С,относительная влажность воздуха до 80%при t+25 С Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и т.д.), осуществляет поставщик. Медицинское изделие должно иметь регистрационное удостоверение в соответствии действующим законодательством РК . | штук | 1 | 345000 | 345000 | г. Рудный, ул. 50 лет Октября 102а | Поставка в течении 16 -ти календарных дней со дня подписания договора, действие договора до 31 декабря 2019г | КГП "Рудненская городская поликлиника" УЗАКО 2 этаж (кабинет 212 Б) | 20 ноября 2019г. До 09:00 часов | 20 ноября 2019 года в 11-00 часов
*Руководствуясь п. 108,109 Главы 10. Постановления Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 "Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования":
| Главный врач | Калиева К.С.
| Медсестра | Ахметова К.