## Лист1
Объявление № 16 от 05.10.2020 г.(ИМН)
О закупе товаров способом запроса ценовых предложений Организатор: Коммунальное государственное предприятие «Рудненская городская многопрофильная больница», расположенное по адресу: РК, Костанайская область, город Рудный проспект Комсомольский ,49 объявляет о закупе способом запроса ценовых предложений следующих товаров:профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования"
Наименование и адрес заказчика и организатора: КГП "Рудненская городская поликлиника" УЗАКО ,Костанайская область, г. Рудный, ул. 50 лет Октября 102а
Лот№ | Международное непатентованное название/халықаралық патенттелмеген атауы. Торговое наименование/Саудалық атауы | Технические характеристики | Единица измерения /өлшем бірлігі | Объем закупа/Сатып алу көлемі | Цена/Бағы | Сумма выделенная для закупа по каждому товару( тенге)/ Сатып алуға бөлінген сома, әр тауар бойынша( теңге) | Место поставки/ Жеткізу орны | Сроки и условия поставки/ Жеткізу мерзімі мен шарттары | Место представления (приема) документов/ Орын беру (қабылдау) құжаттарды | Окончательный срок подачи ценовых предложений/ Баға ұсыныстарын соңғы тапсыру мерзімі | Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями/ Күні, уақыты және орны: баға ұсыныстары бар конверттерді ашу
1 | Лот №1: «Диспенсер» | * Простая установка сливной трубки, доступная со встроенным рециркуляционным клапаном или без него.Медицинское изделие должно иметь регистрационное удостоверение в соответствии действующим законодательством РК . * Конструкция без дополнительных уплотнительных колец для простоты очистки и обслуживания. * Сменный выпускной клапан с предохранительным клапаном (опция). * Наполнительный клапан в форме оливы для более прочного крепления наполнителя пробирки. * Улучшенная технология потока обеспечивает более быстрое заполнение. * Зубчатая дорожка для безопасной настройки объема на аналоговых дозаторах. * Имеет специальную версию проверенной «плавающей» поршневой системы, специально предназначенной для органических растворителей, концентрированных кислот и пероксидов. * Усиленную сливную трубку с резьбовым предохранительным колпачком, клапан (опционально) для экономии растворителей и уменьшения «разбрызгивания» при заливке, безопасный слив система для снижения вероятности непреднамеренного дозирования, а также выдвижная наполнительная трубка и резьбовые переходники, подходящие для большинства лабораторных бутылок. Дополнительная информация - Точность ± 0,5% - Функция Регулируемая Громкость Автоклавируемый -Да -Цвет Нет -Совместимость - Растворов Кислот, Органических Растворителей - Объем 1-10 мл - Длина заправочной трубки 125-240 мм -Коэффициент дисперсии ± 0,1% -Рециркуляционный Клапан Нет - Диаметр резьбы бутылки GL24-GL25, GL28, GL32-33, GL38, GL45, S40 -Увеличение объема 0,2 мл. Детали контактирующие с жидкостью, изготовлены из высококачественных материалов, таких как ETFE, PTFE, PFA, боросиликатное стекло, FEP и тантал. Бутылочные диспенсеры поставляются в комплекте с инструментом для монтажа / калибровки клапана, телескопической заправочной трубкой, сливной трубкой, набором переходников с полипропиленовой резьбой, клапаном (опционально), руководством по эксплуатации, годовой гарантией и сертификатом производительности. Аппарат должен быть поверен на территории Республики Казахстан и иметь свидетельство государственной поверки оборудования на территории Республики Казахстан. Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и т.д.), осуществляет поставщик. Медицинское изделие должно иметь регистрационное удостоверение в соответствии действующим законодательством РК . | штук | 1 | 382500 | 382500 | г. Рудный, ул. 50 лет Октября 102а | поставка товара по заявке заказчика и до 31 декабря | КГП "Рудненская городская поликлиника" УЗАКО 2 этаж (кабинет 212 Б) | 13 октября 2020 г. До 09:00 часов | 13 октября 2020 г в 11-00 часов
Товары должны быть новыми и ранее неиспользованными, при этом поставщик принимает на себя обязательства по предоставлению медицинской техники, произведенной не позднее двадцати четырех месяцев к моменту поставки. Каждый комплект Товара должен быть снабжен комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на государственном или русском языке. Ввоз и реализация Товаров должны осуществляться в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товаров и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание должно быть 220В без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами должно быть совместимым с программным обеспечением установленного оборудования конечного получателя. Поставщик обязан обеспечить сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами, имеющими документальное подтверждение на обучение персонала для работы на данном товаре, установку, наладку и подключение товара. Поставщик обязан в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания акта приема – передачи товара предоставить Заказчику график проведения сервисного обслуживания с указанием наименования работ и расходных материалов для сервисного обслуживания. В случае если срок ремонта будет установлен более чем 20 (двадцать) календарных дней, то Поставщик обязан на срок проведения ремонта предоставить аналогичный работающий товар (комплектующие, узел) организации здравоохранения, до возврата отремонтированного товара (комплектующие, узел). В целях недопущения простоя срок осуществления ремонта медицинской техники не превышает пятнадцати рабочих дней с даты выявления сервисной службой причины поломки медицинской техники (при необходимости замены запасных частей срок ремонта увеличивается на срок доставки запасных частей). К технической спецификации потенциального поставщика кроме описания технических и эксплуатационных характеристик, а также моделей и производителей, прилагаются фотографии поставляемых Товаров. Товары, относящиеся к измерительным средствам, должны быть внесены в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. Не позднее, чем за 40 календарных дней до инсталляции оборудования, поставщик должен уведомить конечного потребителя о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам должно проходить в стандартные проемы дверей (ширина 80 см., высота 200 см.). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и т.д.), обучение персонала осуществляет поставщик.
Потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным главой 4 настоящих Правил, а также описание и объем фармацевтических услуг. Представление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия осуществить поставку товара или оказать фармацевтические услуги с соблюдением условий запроса и типового договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения. Предлагаемая Вами цена, должна содержать все ваши фактические затраты, составляющие конечную цену поставляемых товаров.
| И.О. главного врача | Терновская Т.В.
| Гл.медсестра | Ахметова К.Ж.