## Лист1
Объявление № 16 от 21.09.2021 г.ИМН О закупе медицинских изделий способом запроса ценовых предложений
Наименование и адрес заказчика и организатора: КГП "Рудненская городская поликлиника" УЗАКО ,Костанайская область, г. Рудный, ул. 50 лет Октября 102а объявляет о закупе способом запроса ценовых предложений следующих медицинских изделий:
Лот№ | Международное непатентованное название/халықаралық патенттелмеген атауы | Техническое описание | Единица измерения /өлшем бірлігі | Объем закупа/Сатып алу көлемі | Ценаза единицу/Бір дана бағы | Сумма выделенная для закупа по каждому товару( тенге)/ Сатып алуға бөлінген сома, әр тауар бойынша( теңге) | Место поставки/ Жеткізу орны | Сроки и условия поставки/ Жеткізу мерзімі мен шарттары | Место представления (приема) документов/ Орын беру (қабылдау) құжаттарды | Окончательный срок подачи ценовых предложений/ Баға ұсыныстарын соңғы тапсыру мерзімі | Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями/ Күні, уақыты және орны: баға ұсыныстары бар конверттерді ашу
1 | Пульсоксиметр. Тип дисплея: светодиод Sp02: Диапазон измерения: 35% -100% Точность: 70% - 99%, ± 2%, 69%, по определению. Частота пульса: Диапазон измерения: 30-250ВРМ. Точность: 30-250 ударов в минуту, ± 2%. Модель отображения частоты пульса: индикатор гистограммы Требования к питанию: Две ААА щелочные батареи. Потребляемая мощность: менее 30 мА Индикация низкого энергопотребления: лампа низкого напряжения горит, когда напряжение меньше 2,6 В (погрешность ± 0,2 В) Срок службы батареи: две щелочные батареи ААА I.5V, 600 мАч могут непрерывно работать до 30 часов. Размер: Д x Ш x В: 57мм x 31. 5мм x 30. 5мм Требования к окружающей среде: Рабочая температура: 5-40 ° С. Казахстанская поверка | Пульсоксиметр. Тип дисплея: светодиод Sp02: Диапазон измерения: 35% -100% Точность: 70% - 99%, ± 2%, 69%, по определению. Частота пульса: Диапазон измерения: 30-250ВРМ. Точность: 30-250 ударов в минуту, ± 2%. Модель отображения частоты пульса: индикатор гистограммы Требования к питанию: Две ААА щелочные батареи. Потребляемая мощность: менее 30 мА Индикация низкого энергопотребления: лампа низкого напряжения горит, когда напряжение меньше 2,6 В (погрешность ± 0,2 В) Срок службы батареи: две щелочные батареи ААА I.5V, 600 мАч могут непрерывно работать до 30 часов. Размер: Д x Ш x В: 57мм x 31. 5мм x 30. 5мм Требования к окружающей среде: Рабочая температура: 5-40 ° С. Казахстанская поверка | штука | 30 | 19990 | 599700 | г. Рудный, ул. 50 лет Октября 102а | в течении 16 календарных дней со дня подписания договора | КГП "Рудненская городская поликлиника" УЗАКО 2 этаж (кабинет 212 Б)(нарочно) | 28 сентября 2021 г. До 09:00 часов | 28 сентября 2021 г в 11-00 часов
599700
Потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным главой 4 настоящих Правил, а также описание и объем фармацевтических услуг. Представление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия осуществить поставку товара или оказать фармацевтические услуги с соблюдением условий запроса и типового договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения. Предлагаемая Вами цена, должна содержать все ваши фактические затраты, составляющие конечную цену поставляемых товаров По всем возникающим вопросам Вы можете обращаться по адресу: г.Рудный, улица 50 лет Октября 102 А, кабинет № 212 В по телефону 8 (71431) -7-29-57.
| Главный врач | Калиева К.С.
| Главная медсестра | Яковлева Н.Н.