## Лист1
Объявление № 03 от 08.02.2022 г.ИМН О закупе медицинских изделий способом запроса ценовых предложений
Наименование и адрес заказчика и организатора: КГП "Рудненская городская поликлиника" УЗАКО ,Костанайская область, г. Рудный, ул. 50 лет Октября 102а объявляет о закупе способом запроса ценовых предложений следующих медицинских изделий:
Лот№ | Международное непатентованное название/халықаралық патенттелмеген атауы | Техническое описание | Единица измерения /өлшем бірлігі | Объем закупа/Сатып алу көлемі | Ценаза единицу/Бір дана бағы | Сумма выделенная для закупа по каждому товару( тенге)/ Сатып алуға бөлінген сома, әр тауар бойынша( теңге) | Место поставки/ Жеткізу орны | Сроки и условия поставки/ Жеткізу мерзімі мен шарттары | Место представления (приема) документов/ Орын беру (қабылдау) құжаттарды | Окончательный срок подачи ценовых предложений/ Баға ұсыныстарын соңғы тапсыру мерзімі | Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями/ Күні, уақыты және орны: баға ұсыныстары бар конверттерді ашу
1 | Измеритель-регистратор (логгер) влажности и температуры | диапозон температуры -40.. + 55,точность от +- 1,0 до +-3,0 гр.С., количество каналов 2, период регистрации от 1 до 24 час, устанавливается в ПО. | товар | 2 | 54000 | 108000 | г. Рудный, ул. 50 лет Октября 102а | 30 календарных дней с момента заключения | КГП "Рудненская городская поликлиника" УЗАКО 2 этаж (кабинет 212 Б)(нарочно) | 15.02.2022 г. До 09:00 | 15.02.2022 г в 11-00 часов
2 | Пульсоксиметр | Степень защиты от поражения электрическим током: тип BF Защита от проникновения жидкостей: IP22 (защищен от проникновения воды, когда вода капает вертикально, а монитор наклонен до угла в 15 градусов) Режим работы: непрерывный Тип дисплея: OLED Sp02: Диапазон измерения: 70% -99% Точность: 70% - 99%, ± 2%, Разрешение: +/-1%. Частота пульса: Диапазон измерения: 30-250ВРМ. Точность: ±1уд/мин или ±1%. Требования к питанию: две ААА 1,5В батареи. Потребляемая мощность: 30 мА Индикация низкого энергопотребления: лампа низкого напряжения появляется до того, как заряд батареи снизится до нарушения нормальной работы. Срок службы батареи: две щелочные батареи ААА I.5V, могут непрерывно работать 30 часов Размер: Д x Ш x В: 60мм x 35мм x 35мм Рабочая температура: 5-40 ° С. Гарантийное сервисное обслуживание МИ ТСО 37 месяцев с момента ввода в эксплуатации. Cогласно заключенному договору сертифицированным сервисным центром Казахстанская поверка | товар | 20 | 19990 | 399800 | г. Рудный, ул. 50 лет Октября 102а | 60 календарных дней с момента заключения | КГП "Рудненская городская поликлиника" УЗАКО 2 этаж (кабинет 212 Б)(нарочно) | 15.02.2022 г. До 09:00 | 15.02.2022 г в 11-00 часов
| ИТОГО: |  |  |  |  | 1749030
Потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным главой 4 настоящих Правил, а также описание и объем фармацевтических услуг. Представление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия осуществить поставку товара или оказать фармацевтические услуги с соблюдением условий запроса и типового договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения. Предлагаемая Вами цена, должна содержать все ваши фактические затраты, составляющие конечную цену поставляемых товаров По всем возникающим вопросам Вы можете обращаться по адресу: г.Рудный, улица 50 лет Октября 102 А, кабинет № 212 Б по телефону 8 (71431) -7-29-57.
| Главный врач | Калиева К.С.
| Главная медсестра | Яковлева Н.Н.