## Лист1
Объявление № 14 от 09.06.2022 г. О закупе медицинских изделий (ИМН) способом запроса ценовых предложений
Наименование и адрес заказчика и организатора: КГП "Рудненская городская поликлиника" УЗАКО ,Костанайская область, г. Рудный, ул. 50 лет Октября 102а объявляет о закупе способом запроса ценовых предложений следующих медицинских изделий:
Лот№ | Международное непатентованное название/халықаралық патенттелмеген атауы | Техническое описание | Единица измерения /өлшем бірлігі | Объем закупа/Сатып алу көлемі | Цена за единицу/Бір дана бағы | Сумма выделенная для закупа по каждому товару( тенге)/ Сатып алуға бөлінген сома, әр тауар бойынша( теңге) | Место поставки/ Жеткізу орны | Сроки и условия поставки/ Жеткізу мерзімі мен шарттары | Место представления (приема) документов/ Орын беру (қабылдау) құжаттарды | Окончательный срок подачи ценовых предложений/ Баға ұсыныстарын соңғы тапсыру мерзімі | Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями/ Күні, уақыты және орны: баға ұсыныстары бар конверттерді ашу
1 | Mobile PSU board(Плата мобильного блока питания) в комплекте с аккумуляторами в количестве 24 штук на Радиографическая/ флюорографическая рентгеновская система типа: Iconica I | MobilePSUboard (Плата мобильного блока питания) в комплекте с аккумуляторам в количестве 24 штуки на Радиографическая/ флюорографическая рентгеновская система типа: Iconica I Поставщик обязан предоставить: 1. Сертификат о наличии действующей системы менеджмента качества в соответствии с СТ РК ISO 9001-2016; Лицензия предоставления услуг в области использования атомной энергии | штук | 1 | 1180000 | 1180000 | г. Рудный, ул. 50 лет Октября 102а, склад заказчика | 30 календарных дней со дня подписания договора | КГП "Рудненская городская поликлиника" УЗАКО 2 этаж (кабинет 212 Б)(нарочно) | 14.06.2022 г. До 09:00 часов | 14.06.2022 г в 11-00 часов
2 | Пробирка Фалькон, коническая стерильная, на 50 мл | Пробирка Фалькон, коническая стерильная, на 50 мл | штук | 3000 | 162 | 486000 | г. Рудный, ул. 50 лет Октября 102а, склад заказчика | 16 календарных дней со дня подписания договора | КГП "Рудненская городская поликлиника" УЗАКО 2 этаж (кабинет 212 Б)(нарочно) | 14.06.2022 г. До 09:00 часов | 14.06.2022 г в 11-00 часов
3 | Шкаф медицинский для фармпрепаратов | Шкаф медицинский для фармпрепаратов Двери:2 шт. Изготовлены из высокопрочного пластика, оснащены замками. Изнутри на каждой двери закреплена 1 полимерная полка с 3-мя пластиковыми лотками. Внутри:1 полимерная поворотная полка с 6-ю пластиковыми лотками. Оснащенный замком встроенный трейзер. 3 полки из ЛДСП.Низ: 2 выдвижных ящика из пластика.Габаритные размеры ДхШхВ, мм: (430±4)х(600±4)х(1700±4).Масса изделия:52,6±5,2 кг.Изготовлен из ЛДСП. Задняя стенка изготовлена из ДВПО. Устанавливается на 4 регулируемые по высоте мебельные ножки. | штук | 2 | 325500 | 651000 | г. Рудный, ул. 50 лет Октября 102а, склад заказчика | 30 календарных дней со дня подписания договора | КГП "Рудненская городская поликлиника" УЗАКО 2 этаж (кабинет 212 Б)(нарочно) | 14.06.2022 г. До 09:00 часов | 14.06.2022 г в 11-00 часов
4 | Камера КБ-"Я"-ФП.01 "Ультра-Лайт" (Со стойкой) | Состоит из металлического корпуса, с шарнирно поднимающейся и опускающейся металлической крышкой с установленным свето-теплозащитным стеклом, полностью задерживающим УФ-излучение; металлических решеток для укладки стерильных инструментов; светотехнической части (ультрафиолетовая бактерицидная лампа мощностью 30W, пускорегулирующая аппаратура, блок управления и индикации). | штук | 1 | 432000 | 432000 | г. Рудный, ул. 50 лет Октября 102а, склад заказчика | 30 календарных дней со дня подписания договора | КГП "Рудненская городская поликлиника" УЗАКО 2 этаж (кабинет 212 Б)(нарочно) | 14.06.2022 г. До 09:00 часов | 14.06.2022 г в 11-00 часов
5 | Столик хирургический с 1-им выдвижным ящиком и 3-мя металлическими поддонами никелированными | Столик хирургический с 1-им выдвижным ящиком и 3-мя металлическими поддонами (никелированными. Один выдвижной ящик (из металла) для хранения материалов и инструментов. Три глубоких никелированных поддона. Четыре самоориентирующихся колеса диаметром 50 мм. Каркас выполнен из металлического профиля, покрытого полимерно-порошковым покрытием наиболее устойчивым к различным дезинфицирующим растворам. Размеры : 600*400*800 Вес:20кг | штук | 2 | 94140 | 188280 | г. Рудный, ул. 50 лет Октября 102а, склад заказчика | 30 календарных дней со дня подписания договора | КГП "Рудненская городская поликлиника" УЗАКО 2 этаж (кабинет 212 Б)(нарочно) | 14.06.2022 г. До 09:00 часов | 14.06.2022 г в 11-00 часов
6 | Стеллаж стационарный медицинский | Стеллаж стационарный медицинский (с колесами 3 полки), Материал: пластик. Растояние между полками, мм: 340 и 265. Колеса: 4 шт, поворотные, два колеса снабжены тормозом, диаметр 50 мм.. Нагрузка на полку: 15 кг. Габаритные размеры Д*Г*В, мм: 630*390*780. Вес: 7 кг. | штук | 4 | 131040 | 524160 | г. Рудный, ул. 50 лет Октября 102а, склад заказчика | 30 календарных дней со дня подписания договора | КГП "Рудненская городская поликлиника" УЗАКО 2 этаж (кабинет 212 Б)(нарочно) | 15.06.2022 г. До 09:00 часов | 15.06.2022 г в 11-00 часов
7 | Электроподъёмный стол. | Возможность установки на стол следующих приборов: компьютерный тонометр, проектор знаков, авто кераторефрактометр, периметр, эндотелиальный микроскоп, щелевые лампы, ретинальная камера. Высота подъема 820 мм - 630 мм., Вес загрузки до 55 кг, Размеры столешницы:40*48 см ,Собственный вес стола 17,5 кг.,Напряжение питания 220 Вольт. | штук | 1 | 396000 | 396000 | г. Рудный, ул. 50 лет Октября 102а, склад заказчика | 30 календарных дней со дня подписания договора | КГП "Рудненская городская поликлиника" УЗАКО 2 этаж (кабинет 212 Б)(нарочно) | 15.06.2022 г. До 09:00 часов | 15.06.2022 г в 11-00 часов
8 | Стеллаж стационарный медицинский | Стеллаж стацинарный медицинский (без колес 3 полки), Материал: пластик. Растояние между полками, мм: 340 и 265. Нагрузка на полку: 15 кг. Габаритные размеры Д*Г*В, мм: 630*390*780. Вес: 5,5 кг. | штук | 2 | 116928 | 233856 | г. Рудный, ул. 50 лет Октября 102а, склад заказчика | 30 календарных дней со дня подписания договора | КГП "Рудненская городская поликлиника" УЗАКО 2 этаж (кабинет 212 Б)(нарочно) | 15.06.2022 г. До 09:00 часов | 15.06.2022 г в 11-00 часов
4091296
Потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным главой 4 настоящих Правил, а также описание и объем фармацевтических услуг. Представление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия осуществить поставку товара или оказать фармацевтические услуги с соблюдением условий запроса и типового договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения. Предлагаемая Вами цена, должна содержать все ваши фактические затраты, составляющие конечную цену поставляемых товаров По всем возникающим вопросам Вы можете обращаться по адресу: г.Рудный, улица 50 лет Октября 102 А, кабинет № 212 Б по телефону 8 (71431) -7-29-57.
|  | Главный врач | Калиева К.С.
|  | Главная медсестра | Яковлева Н.Н.