## Лист1
Объявление № 20 от 26.09.2022 г. О закупе медицинских изделий (ИМН) способом запроса ценовых предложений
Наименование и адрес заказчика и организатора: КГП "Рудненская городская поликлиника" УЗАКО ,Костанайская область, г. Рудный, ул. 50 лет Октября 102а объявляет о закупе способом запроса ценовых предложений следующих медицинских изделий:
Лот№ | Международное непатентованное название/халықаралық патенттелмеген атауы | Техническое описание | Единица измерения /өлшем бірлігі | Объем закупа/Сатып алу көлемі | Цена за единицу/Бір дана бағы | Сумма выделенная для закупа по каждому товару( тенге)/ Сатып алуға бөлінген сома, әр тауар бойынша( теңге) | Место поставки/ Жеткізу орны | Сроки и условия поставки/ Жеткізу мерзімі мен шарттары | Место представления (приема) документов/ Орын беру (қабылдау) құжаттарды | Окончательный срок подачи ценовых предложений/ Баға ұсыныстарын соңғы тапсыру мерзімі | Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями/ Күні, уақыты және орны: баға ұсыныстары бар конверттерді ашу
1 | Весы напольные электронные Seca 803, до 150 кг | Напольные электронные весы, выполненные из высококачественного пластика, имеют приятную для прикосновения гладкую поверхность. Благодаря необычайно большому ЖК – дисплею показания читаются легко. Весы автоматически включаются при нажатии ногой на платформу и автоматически отключаются, что экономит энергию батарей. Наибольший предел взвешивания: 150 кг; включение нажатием, автоматическое отключение, электропитание от батареи Габариты: 31.5 см (ш) х 3.5 см (в) х 32.5 см. Предоставить регистрационное удостоверение, а при его отсутствии, письмо о том, что не подлежит государственной регистрации в РК.С новой казахстанской гос поверкой. | штук | 5 | 72000 | 360000 | г. Рудный, ул. 50 лет Октября 102а, склад заказчика | 30 календарных дней со дня подписания договора | КГП "Рудненская городская поликлиника" УЗАКО 2 этаж (кабинет 212 Б)(нарочно) | 03.10.2022 г. До 09:00 часов | 03.10.2022 г в 11-00 часов
2 | Трубки оптические "ТО-ЭлеПС" по ТУ 9442-034-12966357-2010. Трубка оптическая прямая (гистероскоп 3,5 х 4,8 мм, 30 град) Н481212А | Трубки оптические "ТО-ЭлеПС" по ТУ 9442-034-12966357-2010. Трубка оптическая прямая (гистероскоп 3,5 х 4,8 мм, 30 град) Н481212А.Предоставить регистрационное удостоверение, а при его отсутствии, письмо о том, что не подлежит государственной регистрации в РК | штук | 1 | 2233404 | 2233404 | г. Рудный, ул. 50 лет Октября 102а, склад заказчика | 30 календарных дней со дня подписания договора | КГП "Рудненская городская поликлиника" УЗАКО 2 этаж (кабинет 212 Б)(нарочно) | 03.10.2022 г. До 09:00 часов | 03.10.2022 г в 11-00 часов
3 | Набор инструментов для эндоскопической хирургии ИЭХ-"ЭлеПС" по ТУ 9437-033-12966357-2009. Щипцы эндоскопические полужесткие (5 ШР, биопсийные) HD-014105 | Набор инструментов для эндоскопической хирургии ИЭХ-"ЭлеПС" по ТУ 9437-033-12966357-2009. Щипцы эндоскопические полужесткие (5 ШР, биопсийные) HD-014105.Предоставить регистрационное удостоверение, а при его отсутствии, письмо о том, что не подлежит государственной регистрации в РК | штук | 2 | 563886 | 1127772 | г. Рудный, ул. 50 лет Октября 102а, склад заказчика | 30 календарных дней со дня подписания договора | КГП "Рудненская городская поликлиника" УЗАКО 2 этаж (кабинет 212 Б)(нарочно) | 03.10.2022 г. До 09:00 часов | 03.10.2022 г в 11-00 часов
4 | Электрод c прямым стержнем, c рабочей частью в виде проволочной петли в форме паруса (диаметр проволоки 0,2 мм; конизатор средний; штекер 4 мм) EM158-1 | Электрод c прямым стержнем, c рабочей частью в виде проволочной петли в форме паруса (диаметр проволоки 0,2 мм; конизатор средний; штекер 4 мм) EM158-1. Предоставить регистрационное удостоверение, а при его отсутствии, письмо о том, что не подлежит государственной регистрации в РК | штук | 50 | 28771 | 1438550 | г. Рудный, ул. 50 лет Октября 102а, склад заказчика | 30 календарных дней со дня подписания договора | КГП "Рудненская городская поликлиника" УЗАКО 2 этаж (кабинет 212 Б)(нарочно) | 03.10.2022 г. До 09:00 часов | 03.10.2022 г в 11-00 часов
5 | Стакан фарфоровый 600 мл | Изнутри и снаружи стакан покрыт глазурью (кроме внешней стороны дна и верхней кромки) Имеется носик выверенной формы для аккуратного переливания жидкости без ее потерь Высота, мм 135±6,0, Объем, мл 600.Предоставить регистрационное удостоверение, а при его отсутствии, письмо о том, что не подлежит государственной регистрации в РК | штук | 10 | 12960 | 129600 | г. Рудный, ул. 50 лет Октября 102а, склад заказчика | 30 календарных дней со дня подписания договора | КГП "Рудненская городская поликлиника" УЗАКО 2 этаж (кабинет 212 Б)(нарочно) | 03.10.2022 г. До 09:00 часов | 03.10.2022 г в 11-00 часов
6 | Стакан фарфоровый 1000 мл | Изнутри и снаружи стакан покрыт глазурью (кроме внешней стороны дна и верхней кромки) Имеется носик выверенной формы для аккуратного переливания жидкости без ее потерь Высота, мм 170±10, Объем, мл 1000.Предоставить регистрационное удостоверение, а при его отсутствии, письмо о том, что не подлежит государственной регистрации в РК | штук | 10 | 22680 | 226800 | г. Рудный, ул. 50 лет Октября 102а, склад заказчика | 30 календарных дней со дня подписания договора | КГП "Рудненская городская поликлиника" УЗАКО 2 этаж (кабинет 212 Б)(нарочно) | 03.10.2022 г. До 09:00 часов | 03.10.2022 г в 11-00 часов
77 | ТОНОМЕТРЫ автоматические на плечо M2 Basic (манжета 22-42 см) | Нагнетание воздуха: автоматическое с помощью воздушного электрического компрессора Выпуск воздуха: автоматический Питание: 4 элемента AA (пальчиковые батарейки) Манжета в комплекте: Компрессионная манжета Omron CM для рук с длиной окружности плеча от 22 до 42 см. Предоставить регистрационное удостоверение, а при его отсутствии, письмо о том, что не подлежит государственной регистрации в РК.С новой казахстанской гос поверкой. | штук | 2 | 38920 | 77840 | г. Рудный, ул. 50 лет Октября 102а, склад заказчика | 30 календарных дней со дня подписания договора | КГП "Рудненская городская поликлиника" УЗАКО 2 этаж (кабинет 212 Б)(нарочно) | 03.10.2022 г. До 09:00 часов | 03.10.2022 г в 11-00 часов
8 | Емкость-контейнер полимерный, для дезинфекции и предстерилизационной обработки медицинских изделий ЕДПО-10-01 | Габаритные размеры:496х328х195 мм.Масса не более — 3,7кг.Внутренний размер поддона по диагонали – 470мм.Внутренние размеры поддона 320х252х165 мм.Полезный объём — 10 литров.Полный объём — 15 литров.Цвет — белый. .Предоставить регистрационное удостоверение, а при его отсутствии, письмо о том, что не подлежит государственной регистрации в РК | штук | 5 | 29800 | 149000 | г. Рудный, ул. 50 лет Октября 102а, склад заказчика | 30 календарных дней со дня подписания договора | КГП "Рудненская городская поликлиника" УЗАКО 2 этаж (кабинет 212 Б)(нарочно) | 03.10.2022 г. До 09:00 часов | 03.10.2022 г в 11-00 часов
9 | Столик процедурный с 3-мя металлическими поддонами(никелированными) Размеры:600*400*800, вес 14 кг | Столик процедурный с 3-мя металлическими поддонами(никелированными) Размеры:600*400*800, вес 14 кг.Предоставить регистрационное удостоверение, а при его отсутствии, письмо о том, что не подлежит государственной регистрации в РК | штук | 6 | 51700 | 310200 | г. Рудный, ул. 50 лет Октября 102а, склад заказчика | 30 календарных дней со дня подписания договора | КГП "Рудненская городская поликлиника" УЗАКО 2 этаж (кабинет 212 Б)(нарочно) | 03.10.2022 г. До 09:00 часов | 03.10.2022 г в 11-00 часов
10 | Столик хирургический с одним выдвижным ящиком и тремя металлическими поддонами никелированными | Столик хирургический с 1-им выдвижным ящиком и 3-мя металлическими поддонами (никелированными. Один выдвижной ящик (из металла) для хранения материалов и инструментов. Три глубоких никелированных поддона. Четыре самоориентирующихся колеса диаметром 50 мм. Каркас выполнен из металлического профиля, покрытого полимерно-порошковым покрытием наиболее устойчивым к различным дезинфицирующим растворам. Размеры : 600*400*800 Вес:20кг.Предоставить регистрационное удостоверение, а при его отсутствии, письмо о том, что не подлежит государственной регистрации в РК | штук | 2 | 94140 | 188280 | г. Рудный, ул. 50 лет Октября 102а, склад заказчика | 30 календарных дней со дня подписания договора | КГП "Рудненская городская поликлиника" УЗАКО 2 этаж (кабинет 212 Б)(нарочно) | 03.10.2022 г. До 09:00 часов | 03.10.2022 г в 11-00 часов
5881446
Потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным главой 4 настоящих Правил, а также описание и объем фармацевтических услуг. Представление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия осуществить поставку товара или оказать фармацевтические услуги с соблюдением условий запроса и типового договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения. Предлагаемая Вами цена, должна содержать все ваши фактические затраты, составляющие конечную цену поставляемых товаров По всем возникающим вопросам Вы можете обращаться по адресу: г.Рудный, улица 50 лет Октября 102 А, кабинет № 212 Б по телефону 8 (71431) -7-29-57.
|  | Главный врач | Калиева К.С.
|  | Главная медсестра | Яковлева Н.Н.