Запрос ценовых предложений

Объявление

о проведении закупа  лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования"

Срок объявления: с 04 декабря   2017 года 11.00 часов  до 11 декабря 2017 года 11.00 часов.

- Заказчик: Коммунальное государственное предприятие "Рудненская городская поликлиника"

Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Костанайская область, г. Рудный , ул. 50 лет Октября 102а

БИН 951040000277

ИИК KZ738560000006281854

АО «Банк ЦентрКредит»

БИК KCJBKZKX

Тел./факс: 8 (71431) 7-26-75, 53801

- Наименование лекарственных средств:

| №п/п | Торговое наименование | Ед.изм. | кол-во | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дезинфицирующее средство должно представлять собой готовую к применению прозрачную бесцветную или светло-желтую жидкость без запаха или со слабым запахом альдегида, содержащую в качестве АДВ не менее 0,57% ортофталевого альдегида, а также функциональные компоненты (буферные растворы, ПАВ, пеногаситель, деионизированная вода), водородный показатель (рН) средства должен быть в интервале 7,5% - 7,8%. Средство должно обладать вирулицидной, бактерицидной, туберкулоцидной, фунгицидной и спороцидной активностью. Средство должно быть совместимо с материалами изделий медицинского назначения, медицинского оборудования, в том числе с материалами жестких и гибких эндоскопов, датчиков для транспищеводной эхокардиографии (ТЭК) и автоматических систем для обработки эндоскопов (репроцессоров), в которых используются различные металлы (вкл. анодированный алюминий, углеродистую сталь, хромированные и никелированные металлы), керамика, стекло, пластмасса и эластомеры, клей. Средство по параметрам острой токсичности при введении в желудок и при нанесении на кожу должно относится к 4 классу мало опасных веществ. Средство должно быть разрешено к применению для: - дезинфекции изделий медицинского назначения из различных материалов в том числе чувствительных к высокой температуре (вкл. хирургические и стоматологические инструменты, инструменты с линзами, оборудование для анестезии, для терапии дыхательных органов, термометры, жесткие и гибкие эндоскопы, инструменты к ним) ручным способом; - дезинфекции высокого уровня (ДВУ)жестких и гибких эндоскопов ручным, механизированным в установке «Кронт-УДЭ» и автоматизированным способами (автоматическая установка для мойки и ДВУ эндоскопов). Время дезинфекции ИМН и ДВУ эндоскопов ручным и автоматизированным способами должно быть не более 5 минут при температуре средства не более 22 С°. Срок годности средства – не менее 2-х лет в невскрытой упаковке производителя, с момента вскрытия канистры не менее 75 суток. Многократность использования средства должна быть не менее 28 суток. Для экспресс-контроля пригодности средства по МРК при его многократном использовании должны иметься специальные однократные индикаторные полоски.Средство должны быть расфасовано в полимерные канистры вместимостью не менее 3,8 л.Потребительская упаковка средства должна содержать маркировку на казахском и русском языке | штук | 20 | 36000 |

2. Место поставки: г. Рудный , ул. 50 лет Октября 102а каб. 207

- Срок поставки: с момента подписания договора обеими сторонами и до 25 декабря 2017 года,  по предварительной устной заявке Заказчика, срок исполнения заявки 24 (двадцать четыре) часа ( минимум  3 раза в неделю).

Условия поставки:DDP доставка Поставщиком до места поставки в количестве согласованном с Заказчиком.

- Место представления (приема) документов: г. Рудный , ул. 50 лет Октября 102а каб. 207 (режим работы: с 08.00 ч. до 17.00 ч., перерыв на обед с 12.00 ч. до 13.00 ч.).

Окончательный срок подачи ценовых предложений: 11 декабря   2017 г. до 11.00 часов.

- Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: 11 декабря  2017 года в 13.00  часов  2017 года г. Рудный , ул. 50 лет Октября 102а каб. 207

Каждый потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде нарочно или почтовой(курьерской) службой. Конверт содержит ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным главой 4 настоящих Правил, а также описание и объем фармацевтических услуг.

Представление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия осуществить поставку товара или оказать фармацевтические услуги с соблюдением условий запроса и типового договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения

КГП "Рудненская городская поликлиника"

Главный врач							К.С. Калиева

Исп.: Бадиж Т.Г.

Тел.: 8 (71431) 72675